# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目名称：启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目

首次公告日期：2023年05月18日

## 二、更正信息

更正事项：询价文件

更正内容：1、对采购需求中的视频NVR服务器、双网口录像机参数进行更正，具体详见下表：

| 名称 | 原参数 | 更正后参数 |
| --- | --- | --- |
| 视频NVR服务器 | 1.1个HDMI接口、1个VGA接口、1个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，1个HDMI或1个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 1.1个HDMI接口、1个VGA接口、1个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，1个HDMI或1个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 ★6.网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） |
| 双网口录像机 | 1.具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 | 1.1个HDMI接口、1个VGA接口、1个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；2个RJ45网络接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口。其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，1个HDMI或1个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。） 3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。 4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 ★6、样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆” （需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查 ★7. 接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查 |

2、采购需求的技术参数为最低要求，不得负偏离，否则作无效标处理。

3、本项目获取采购文件及响应文件提交截止时间均顺延至2023年05月26日9时00分

4、开标时间：2023年05月26日9时00分

更正日期： 2023年05月22日

三、以上更正调整内容为询价采购文件组成部分，对各投标供应商均有约束力，其他事项仍按询价采购文件要求执行。本项目已按规定发布更正公告，如投标供应商未能及时关注本项目相关信息公告，由此造成的一切损失由投标供应商自行承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：启东市自来水厂有限公司

联系人：黄哲远   联系电话：15962894908

2.招标代理：上海碧凌工程咨询有限公司

联系人：陈燕     联系电话：18932203970

附件六：

启东市自来水厂南阳镇供水服务站监控采购与安装项目报价明细表

| 一、搬迁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 小计 | 拟投品牌 | 备注 |
| 1 | 室内半球摄像机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 只 | 10 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 2 | 机柜 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 3 | 录像机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 4 | 视频交换机 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 5 | 配线架 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 副 | 2 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 6 | 监视器 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 7 | UPS机组 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 8 | UPS电池 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 节 | 16 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 9 | 电池箱 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 10 | 室外屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 11 | 室内大屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 12 | 窗口屏 | 南阳镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 4 |  |  |  | 包含拆机、安装、调试等费用 |
| 二、新增部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 枪机 | 1. 300万像素1/2.7”CMOS星光级筒型网络摄像机，内置麦克风； 2. 最低照度：彩色≥0.0005 lx，黑白≥0.0001 lx； 3. 红外灯开启后，可识别摄像机100m处的人体轮廓； 4. 最大分辨率1920×1080，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在关闭和开启间进行切换； 6.在2304x1296下分辨力可达到1200TVL 7.信噪比不小于55dB、支持红外补光，有效补光距离达到50m 8.需支持IP66防尘防水。 9.支持DC12V或poe供电 10.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 只 | 16 |  |  |  |  |
| 14 | 枪机电源 | 12v5A | 只 | 16 |  |  |  |  |
| 15 | 控制箱 | 不锈钢400*300*180、IP67 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 工业交换机 | 1.配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2、交换容量≥20 Gbps、转发性能≥14.88 Mpps 2.支持防护等级IP40、支持≥4K MAC地址表 3.支持无风扇设计 4.支持双电源输入 5.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 6.网口浪涌等级(Surge)满足6kv 7.支持-40℃到+75℃工作环境温度 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 拖线板 | 10插孔 | 只 | 9 |  |  |  |  |
| 18 | 空开 | 2P32A | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 视频NVR服务器 | 1.1个HDMI接口、1个VGA接口、1个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口。其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，1个HDMI或1个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 ★2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） ★4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 ★6.网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作；（投标时需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 监控专用硬盘 | 8000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 层管交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1、交换容量≥52 Gbps、转发性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC认证证书 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 双网口录像机 | 1.1个HDMI接口、1个VGA接口、1个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置4个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；2个RJ45网络接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口。其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，1个HDMI或1个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘； 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps。 2.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。） 3.可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等。 4.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； 5.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 ★6、样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆” （需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查 ★7. 接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。（需提供公安部检验报告证明盖投标单位公章，中标后提供加盖原厂公章原件备查 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | KVM视频切换器 | 支持3个HDMI 2.0接口；支持从视频信号接入至视频画面正常显示的延时应为≤6ms； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 熔纤 |  | 芯 | 32 |  |  |  |  |
| 26 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 枪机支架 | 铝合金 | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 28 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 2100 |  |  |  |  |
| 29 | 网线 | 非屏蔽无氧铜标准六类 | 米 | 2100 |  |  |  |  |
| 30 | 室外pvc线管、线槽 | 1寸 | 米 | 1350 |  |  |  |  |
| 31 | 光缆 | 多模4芯铠装防水 | 米 | 750 |  |  |  |  |
| 32 | 电源+网络防雷器 | AC30V+RJ45，立杆内安装，防水、防潮 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 33 | 穿墙孔 |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 34 | 辅料 | 扎带、管卡、膨胀螺丝、胶带等 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价包括本项目所有涉及的全部费用，如新机设备、标准附件、运输、安装调试；旧机拆、装、运输、调试；人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：       年    月     日